## Foglio2
Unità NFFA-DI | Categoria | Articolo | Breve descrizione dei dettagli tecnici | Costo netto (eur) | PER ACQUISTI IN GARA |  |  |  | PER ACQUISTI IN UNICITA' |  | PER ACQUISTI SOTTO SOGLIA | Possibili fornitori | Note
[5 empty] | Capitolato tecnico pronto? (Sì/No) | Se no, data prevista per definizione capitolato | Previsione di pubblicazione della gara | Previsione di assegnazione (max dicembre 2023) | Pubblicazione della consultazione preliminare di mercato | Previsione di stipula (max dicembre 2023) | Analisi di mercato e stipula (max dicembre 2023)
AREA | pc and servers | upgrade Orfeo data Center |  | 1700000
AREA | TEM and related sample preparation | Upgrade TEM and TEM sample preparation lab |  | 1794550
CNR-IFN@MI | lasers | 2 laser Ti:sapp per due beamline | 1 x Coherent Astrella 7 mJ 35 fs 1 x Coherent Astrella 9 mJ 35 fs | 500000 | [7 empty] | Coherent
CNR-IFN@MI | pc and servers | Hardware for the implementation of fair-by design protocol on the experimental facilities upgraded at CNR-IFN@MI. Equipment for the laboratory network and communication servers for instruments and implementation of a storage server |  | 15000
CNR-IFN@TN | other cleanroom equipment | dry etching | dry etching tool with RIE technology; dielectrics chemistry; processing wafers | 850000 | [7 empty] | Plasmatherm, Sentech, SAMCO, Oxford
CNR-IFN@TN | pc and servers | servers for data storage and deployment of webapps for cleanroom management and accessing data (30k€ + 6.6k€VAT) ; software and service for FAIR software development for cleanroom equipment (35k€+7.7k€ VAT)) |  | 35000
CNR-IMM@BO | lithographic tools | Wafer bonder (6 inches) |  | 390600
CNR-IMM@CT | other | Atom Probe Tomography | The APT profiling tool equipment consists of mass spectrometer based approach allowing atomistic resolution and is will be optimized for glass, metals, ceramics, IV-group- III-V-groups- and II-VI-groups- based devices. | 3000000 | [7 empty] | AMETEX/CAMECA
CNR-IMM@CT | pc and servers | 1 Medium size server | 1 medium size servers (256 cores, 8Gb REM per core, 16Tb total storage in total for the 3 servers) for supporting tool development and data exchange in the 3 joined theoretical/experimental in house researches. | 20000 | [7 empty] | BSistemi, Dell Italia, MSDSsystem, Ricca IT, TRII
CNR-IMM@CT | other | Productivity Enhancements for 3D profiling tool |  | 90000
CNR-IOM | cryostats | SISTEMA DI MISURA A CAMPO MAGNETICO E TEMPERATURA VARIABILI CRYOGEN-FREE | sistema cryogen-free per le misure delle proprietà elettriche e magnetiche dei materiali in funzione del campo magnetico e della temperatura | 350000 | [7 empty] | Cryogenic LTD, Quantum Design s.r.l., ICEoxford
CNR-IOM | X-ray and UV sources | SORGENTI X ed XUV | MBE cluster vuole dotare l’attuale sistema di a)Una lampada ad elio a scarica (energie di eccitazione 20 e 40 eV) per l’analisi delle bande di valenza b)Una sorgente di raggi X (con anodo di Mg o Al o Ag) dotata di monocromatore (tipicamente cristalo singolo di quarzo in configurazione Rowland circle) La sorgente di a scarica di elio deve avere i seguenti requisiti: 1)Montabile su flangia 40 CF e compatibile con UHV 2)Sitema di pompaggio differenziale con pompa turbo Il prezzo stimato iva inclusa per una simile sorgente è di 30 keuro iva inclusa La sorgente di raggi x monocromatizzata deve avere le seguenti caratteristiche: 1)Compatibilità con UHV 2)Energia di eccitazione > 1 keV banda passante <0.2 eV 3)Spot size < 0.25x0.25 mm Costo stimato 120 keuro iva inclusa. | 80000 | [7 empty] | various
CNR-IOM | X-ray and UV sources | SORGENTE DOPPIA MONOCROMATIZZATA AD ALTA ENERGIA | La TWIN X-RAY SOURCE dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche: 1)Essere compatibile e perfettamente integrabile con la camera UHV eventualmente fornita dall’appaltatore; 2)Permettere con la stessa sorgente e senza cambiare geometria dell’esperimento di passare da misure XPS (Al-kalpha 1487 eV) a misure HAXPES (> 5000 eV), con tutte e due le sorgenti monocromatizzate. 3)Garantire un flusso di fotoni in modalità HAXPES almeno di 1x10^10 ph/s 4)Garantire uno spot-size al di sotto di 50 micron^2 5)Avere un software di controllo integrabile con altri strumenti (motori e strumenti di misura); 6)Essere completo di sistema di pompaggio (valvole, pompa turbo molecolare) e di raffreddamento. | 509310.33 | [7 empty] | SPECS
CNR-IOM |  | CVD satellite apparatus |  | 20000
CNR-IOM | electronics, including power supply | fast-scanning add-on module for STM microscopes | Add-on module for exploratory research with LT-STM | 33000 | [7 empty] | Elettra
CNR-IOM | other microscopes | sistema SPELEEM | sistema LEEM/PEEM comprensivo di microscopio, lampade ultraviolette focalizzate all’elio e al mercurio, spettrometro per elettroni, detector, camera UHV di misura, camera UHV di preparazione con relativa strumentazione, tavolo di supporto, sistema di bake-out modulare, sistema di caricamento dei campioni, portacampioni adattabili allo standard Omicron e tutte le elettroniche di controllo nonché installazione e training, assistenza e garanzia. | 1350000 | [7 empty] | ELMITEC GmbH
CNR-IOM | electron energy analyzers | SPETTROMETRO PER FOTOEMISSIONE AD ALTA ENERGIA | L’ ANALIZZATORE dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche: 1)Essere compatibile e perfettamente integrabile con un detector di tipo Delay line (DLD) bidimensionale eventualmente fornito dall’appaltatore e di dimensioni opportune con MCP non inferiori a 40 mm^2; 2)Permettere la misura di fotoelettroni in un range da 400 eV a 7000 eV di energia cinetica. 3)Avere un software di controllo adattabile e compatibile con LabVIEW, ed interfacciabile con strumenti di misura, motori ed encoder. 4)Essere completo di sistema di pompaggio (valvole, pompa turbo molecolare), pre-pompaggio oil-free e di misurazione del vuoto. 5)Permettere le tre seguenti modalità di funzionamento per acquisizione: i) spapshot, ii) swept e iii) Fixed Transmission (FAT), nonché permettere un super wide angle mode con accettanza angolare +/- 40 gradi 6)Permettere acquisizioni angolari 2D senza movimentare il campione 7)Essere ospitato in camera UHV con accessori base di pompaggio e bake-out, supporti e sistmea di movimentazione. | 360000 | [7 empty] | SPECS/SCIENTA/MBS
CNR-IOM | UHV sample manipulators | SISTEMI DI MANIPOLAZIONE E POSIZIONAMENTO CAMPIONI IN UHV | a)N. 2 manipolatori (camera APE-LE, nuova camera preparation/MBE (ex-Kerr)) con 6 gradi di libertà (lineari X, Y, Z, angoli: polare, azimut, tilt), con optional criostato compatibile con esistenti (Janis ST 400) e con liquefattore Lakeshore-Janis già presente. Precisione della movimentazione XYZ <1 micron; precisione della movimentazione angolare 0.05 grado, temperatura minima sul campione <5 K (portacampione tipo Omicron), temperatura minima sul campione < 15 K (portacampione tipo APE), con la possibilità di applicare sample bias (minimo 4 contatti). b)N.3 manipolatori (cluster, APE-HE, MBE-oxide) con almeno 4 gradi libertà (optional tilt e azimut), compatibili con criostati ARS esistenti e con liquefattore Lakeshore-Janis. Passanti elettrici per 4 o 6 contatti, termocoppia, diodo. Precisione nella movimentazione 10 micron, precisione nella movimentazione angolare 0.3 gradi; motorizzazione ed interfacce elettroniche. c)Movimentazioni ed encoder compatibili con criteri FAIR-by-design | 380000 | [7 empty] | SPECS, CryoARC
CNR-IOM | other | SISTEMI DI FOCALIZZAZIONE A CAPILLARE / ottiche | N. 2 sistemi di focalizzazione a capillare (APE-LE ed APE-LE) ,trasmissione maggiore 80% e spot size inferiore ai 5 micron. N.2 sistema di nanopositioning remote controlled. Possibile UNICITA per i capillari, a oggi solo una ditta conosciuta li fabbrica. In attesa di offerte attualizzate. E’ importante sottolineare che , oltre agli elementi ottici, è necessario un sistema in UHV di nano-positioning a 5 o 6 gradi libertà , motorizzato con controllo remoto e software, per garantire riproducibilità e precisione nella procedura di allineamento. Movimentazioni ed encoder dovranno essere compatibili con criteri FAIR-by-design | 205000 | [7 empty] | SigRay
CNR-IOM | UHV shuttles | UHV shuttle | 1) Vacuum suitcase e 2) docking station. dispositivi per trasferimento e ricezione campioni in UHV completi di pompaggio, flange CF, batteria, sistema di bakeout , peso minore di 10kg . . IL COMPONENTE 2 VARIA DA CASO A CASO. | 50000 | [7 empty] | Ferrovac
CNR-IOM | pc and servers | sensori, strumentazione e servizi esterni per software 30+250 |  | 280000
CNR-IOM | lasers | pump-compressor | Compressore per impulsi a 1030nm ed alto repetition rate, in grado di generare impulsi inferiori ai 40 fs, mantenendo una efficienza di conversione superiore all'80%. Il sistema deve garantire una totale interfacciabilità con i sistemi laser in uso, mantenendo una stabilità di intensità media successiva alla generazione inferiore allo 0.5% RMS. Consentirà di testare la fattibilità di una sorgente per la generazione di armoniche ad alto repetition rate nel range 80-200eV adatta alla fotoemissione risolta in tempo, attualmente non disponibile presso IOM. UNICITA da includere nelle due precedenti | 50000 | [7 empty] | OPTOPRIM
CNR-ISM | lasers | sistema laser: sogente+spettrometro+microscopio+flash photolysis | Sorgente laser Oscillatore femtosecondo: stato solido pompato a diodi, Yb, Kerr-Lens-Mode-Locking Amplificatore rigenerativo: stato solido pompato a diodi, Yb (no fibra) Lunghezza d’onda d’emissione: 1030 nm ±10nm Durata temporale minima dell’impulso: < 190 fs Frequenza di ripetizione: da singolo impulso a 200 KHz Stabilità in potenza su lungo tempo (≥ 100h): <0.5% rms Stabilità in energia su lungo tempo (≥ 24h): <0.5% rms (impulso-su-impulso) Spettrometro Transient Absorption+microscopio+flash photolysis Intervallo spettrale del “Probe”: ≥ 350-1500 nm Risoluzione Temporale “Pump-Probe”: ≤ 270 fs Sensitività: 0.05 mOD (10 -4 ΔT/T) Microscopio per Transient Absorption moduli “bulk and brightfield” con obiettivi 4x e 10x | 157000 | [7 empty] | Light Conversion ( rappresentante esclusivo OPTOPRIM)
CNR-NANOTEC | SEM | MultiBeam-SEM | This Multi-Beam SEM achieves the highest-ever acquisition speed at nanometer resolution (<10nm) by employing multiple electron beams (91) and detectors in parallel. The key to this approach is a finely tuned detection path collecting a large yield of secondary electrons used for imaging with a multiple detector array. Each beam carries out a synchronized scanning routine at one sample position, resulting in a single sub-image. The electron beams are arranged in a well-characterized hexagonal pattern. By merging all sub-images together, the final, full image is formed. The Multi-Beam SEM is complemented by an automated system for material serial sectioning enabling 3D imaging and an optical microscope | 4000000 | [7 empty] | Carl Zeiss
CNR-SPIN | other UHV setups | Linear transfer tunnel | Linear transfer UHV tunnel connecting six UHV chambers, including pumps and manipulators for transfer from/to the chambers. | 250000 | [7 empty] | TSST BV, Scienta Omicron, CINEL
CNR-SPIN | other | X-ray diffractometer | X-ray 4-circle diffractometer for epitaxial thin films , including x-ray source and area detector | 375000 | [7 empty] | Panalytical, Brucker, Rigaku
CNR-SPIN | MBE systems | MBE/coevaporation system | MBE/coevaporation system for alkali halides perovskites with access through a glove box and connected through glove box to other systems | 300000 | [7 empty] | ANGSTROM ENGINEERING
CNR-SPIN | CVD, ALD and PLD systems | PLD System for deposition on 2" substrates. | PLD System for deposition on 2" substrates, including laser, laser beamline and RHEED. Base vacuum in the low 10^-9 range. The system will be connected to a UHV transfer tunnel | 650000 | [7 empty] | TSST BV, Surface GmbH
CNR-SPIN | pc and servers | items for the FAIR data upgrade |  | 13000
CNR-SPIN | pc and servers | Computer hardware, software licence |  | 3500
CNR-SPIN | pc and servers | Hardware and software for connecting data analysis with theory and computation |  | 30000
POLIFAB | UHV chambers | UHV systems for MBE on small samples, XPS/UPS, ARPES | UHV system operating on flag-style samples to be connected to the cluster tool for thin films growth, including: - compact MBE/sample preparation chamber - laboratory ARPES system equipped with He lamp and ready to be interfaced to a XUV beam line - integrated ESCA | 1140000 | [7 empty] | Specs, Scent-Omicron
POLIFAB | CVD, ALD and PLD systems | Cluster tool for material synthesis on 6" ( Confocal Sputtering, PLD, ALD, CVD) | Cluster tool including: - Load Lock chamber - Central distribution chamber - Chamber for confocal magnetron sputtering (RF and DC) - Chamber for PLD - transfer chamber towards a UHV system operating on flag-style sample holder | 1776000 | [7 empty] | Polyteknik, Picosun, Oxford, Solmates, Neocera,
POLIFAB | other | Time resolved polarization microscope (Micro-MOKE, FE domains dynamics, GHz-THz range) | '- fs laser 510 nm, 80 MHz - optical components for pump probe setup - vector magnet - motorized sample stage - Lock-in amplifier for super-Nyquist sampling MOKE | 250000 | [7 empty] | Coherent
POLIFAB | electronics, including power supply | RF station (probe-station, VNA) | '- Probe station with GSG probes of different pitch (150-250 microns) - electromagnet (1 T) - RF cavity - Vector Network Analizer | 90000 | [7 empty] | Anritsu SrL
POLIFAB | UHV shuttles | Vacuum suitcases for sample transfer to Elettra and IFN beamlines | UHV vacuum chamber with storage for 6 samples, ion pump and control unit, for transport of small samples (10x10 mm) on a flag-style sample holder. | 60000 | [7 empty] | Kenosystec, Ferrovac, Polyteknik
POLIFAB | other | Exploratory development of a 2D Spin Polarimeter (vacuum components, electronic instrumentation, etc.) |  | 20500
POLIFAB | pc and servers | Data center for FAIR data management |  | 6000
UNIMI | pc and servers | Setup and Maintenance of the Single Entry point and Digital Catalogue |  | 110000
UNIMI | pc and servers | FAIR-by-design compliant data-acquisition systems upgrade |  | 60000
UNIMI | UHV shuttles | UHV shuttles and docking stations 130keur + VAT |  | 130000
UNIMI | software | Upgrade SEM software 60keur + VAT |  | 55901.64
UNIMI | other microscopes | Raman upgrade 220keur + VAT |  | 220000